SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

P. B. „ Instalacja elektryczna i logiczna w klasach nr 8, 106, 206 – Zespół Szkół Licealno -Technicznych  w Kluczborku  ul. Sienkiewicza 20” .

Nazwa obiektu:  Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku.

Lokalizacja : 46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20

Inwestor:			Powiat  Kluczborski

46-200  Kluczbork

ul. Katowicka  1

SPIS TREŚCI

- OPIS

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2  Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną

1.3   Wymagania ogólne dotyczące robót budowlanych

1.4   Materiały

1.5   Wykonanie robót

1.6   Kontrola jakości robót

1.7  Obmiar robót

2.   ODBIÓR PRAC INSTALACYJNYCH

  - Odbiór robót zanikających

  - Odbiór częściowy

  - Odbiór końcowy

  - Dokumenty odbioru końcowego

  - Odbiór ostateczny

3.   SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Roboty – wykonanie  instalacji  elektrycznej

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacją projektową:

P. B. „Instalacja elektryczna i logiczna w klasach nr 8, 106, 206 – Zespół Szkół Licealno – Technicznych w  Kluczborku ul. Sienkiewicza 20. ”

Nazwa obiektu:	   Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku .

Lokalizacja :    46-200  Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20.

Inwestor:			Powiat  Kluczborski

46-200  Kluczbork

ul. Katowicka  1

  - Zakres robót objętych specyfikacją:

Roboty branży elektroinstalacyjnej związane z częściową wymianą instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych bez dostawy opraw oświetleniowych, rozbudowa tej instalacji i dobudowa instalacji logicznej.

  - Wymagania ogólne dotyczące robót instalacji elektrycznej

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność  za bezpieczeństwo na terenie robót od momentu przekazania placu budowy do końcowego odbioru robót.

  - Materiały:

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotowego zadania powinny posiadać udokumentowane atesty i aprobaty techniczne.

Źródła pozyskania (zakupu) wszystkich materiałów przeznaczonych do użycia (wbudowania) powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego reprezentującego Inwestora.

  - Wykonanie robót:

    - Ogólne zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien zabezpieczyć i oznakować teren budowy wraz z placem składowym na materiały budowlane. Oznakowanie i zabezpieczenie przed osobami postronnymi winno być zgodne z przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót zgodnie z:

- Dokumentacją projektową;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych robót

- Obowiązujących przepisów BHP;

- Obowiązujących przepisów p. pożarowych.

Przedstawiciel Zamawiającego oraz autor projektu, upoważnieni są do

kontroli wszystkich robót i dostarczonych materiałów na budowę.

  - Kontrola jakości robót:

- Celem kontroli jest osiągnięcie założonej w dokumentacji jakości robót;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wbudowanych materiałów;

- Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm;

- Wyniki pomiarów i badań powinny być przedstawione w formie pisemnej.

  - Obmiar robót:

- Obmiar robót musi określać faktyczny zakres wykonanych robót;

- Obmiar robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysach ofertowych;

- Obmiar gotowych elementów robót powinien być przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z ustaleń warunków umownych w zakresie rozliczeń i odbioru robót.

2.   ODBIÓR PRAC INSTALACYJNYCH

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiorowi częściowemu

- Odbiór końcowy

- Odbiór ostateczny

## 2.1.   Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje nadzór inwestorski.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

## 2.2.   Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje nadzór inwestorski.

## 2.3.  Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie nadzór inwestorski.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

## 2.4.   Dokumenty odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- aprobaty techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały)

- dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących, protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

## 2.5   Odbiór ostateczny.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny następuje przed upływem terminu rękojmi i gwarancji.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Instalacja elektryczne- sposób wykonania:

Prace przy wykonaniu robót instalacji elektrycznej  powinny być wykonane

i odebrane zgodnie  z projektem  oraz   z postanowieniami Normy :

- PN-IEC 60364   „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Opracował:

Inż.   Antoni  Kozioł